## GEG-Nachweis-Beispiel
Nachweis über die Einhaltung des GEG / EEFB
hier: Nutzung von EE-Maßnahmen gemäß aktuellen Bereichserlass C-1810/12
1 | Liegenschaft
Wirtschaftsbereich BLB NRW:
Liegenschaftsbez./ -kennung:
Wirtschaftseinheit Bundeswehr:
PLZ / Ort:
2 | Projekt
| Projektbezeichnung / Projekt-Nr.: | [8 empty] | /
| BM-Art: |  |  | x | Neubau | grundlegende Renovierung | [6 empty] | keine grundlegende Renovierung
(nach § 52 Absatz 2)
| Anwendung GEG |  |  |  | Ja | Nein: nach §2 Abs. 2 Nr.: | [7 empty] | oder §55
| Anwendung EEFB |  |  |  |  | Neubau EGB 40 | [5 empty] | Sanierung EGB 55
3 | Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen aus dem GEG
| A | Nutzung eines Liegenschaftswärmekontos (LSWK)
|  | A1 | Abbuchung von einem vorhandenen Liegenschaftswärmekonto
|  | A2 | Neueröffnung eines Liegenschaftswärmekontos. Zum Umfang der BM gehört die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. bei grundlegenden Renovierungen auch Ersatzmaßnahmen in der Wärmeerzeugungsanlage (WEA) der Liegenschaft.
|  | A3 | Neueröffnung eines Liegenschaftswärmekontos. Zeitgleich ist mit einer andereren BM die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. bei grundlegenden Renovierungen auch Ersatzmaßnahmen in der Wärmeerzeugungsanlage (WEA) der Liegenschaft vorgesehen.
| B | Einbau dezentraler Technik gemäß |  |  |  |  | § | + § |  | + §
| C | Nutzung von Fernwärme mit einem zertifizierten Primärenergiefaktor von
| D | Maßnahmen zur Einsparung von Energie gem. § 45 bzw. § 53 Absatz 1 Nr. 2
Hinweise (dem Nachweis beizufügen sind):
|  | A2 | Eine Kurzbeschreibung der geplanten zentralen Technik.
|  | A3 | Eine Kurzbeschreibung der geplanten anderen BM.
|  | B | Eine Kurzbeschreibung der geplanten dezentralen Technik.
|  | C | Die Bestätigung durch den externen Wärmelieferanten, das die Anforderungen gem. § 44 GEG erfüllt werden.
|  | D | Der Nachweis über die Unterschreitung der Anforderungen gem. § 45 bzw. § 53 ist zu erbringen. Entsprechende Auszüge aus dem Energieausweis.
4 | Buchungswert für das LSWK |  |  |  |  | (siehe Verfahrensregelung gem. Bereichserlass C-1810/12)
Der Energienachweis kann eingesehen werden bei:
| Energienachweis, aufgestellt am / Registriernummer | [8 empty] | 2020-07-03 |  |  |  | / | BY-2014-000092188
| spez. Endenergiebedarf qEnd (lt. Energienachweis, ohne Stromanteil) | [12 empty] | kWh/m²a | 100
| Gebäudenutzfläche (lt. Energienachweis) | [12 empty] | m² | 1000
| Endenergiebedarf QEnd | [12 empty] | kWh/a | 100000
| Transportwärmeverluste QTransport (von WEA zum Gebäude, bezogen auf QEnd) | [12 empty] | % | 5 | 5000
errechnet kWh/a
| Gebäude-Energiebedarf QGeb = QEnd + QTransport = | [12 empty] | kWh/a | 105000
| GEG-Nutzungsart (s. Energienachweis) |  |  |  |  | Deckungsanteil |  |  | GEG-Erfüllungsgrad | [5 empty] | LSWK-Buchungswert QDeck
| feste Biomasse |  |  |  |  | % | 30 |  | 126.7% |  |  |  |  | kWh/a | 31500
| solarthermische Anlagen |  |  |  |  | % | 10 | [6 empty] | kWh/a | 10500
[6 empty] | % | [7 empty] | kWh/a
Dem Nachweis zur Einhaltung des GEG / EEFB wird zugestimmt.
Blatt 1 und 2 zum Liegenschaftswärmekonto (LSWK) sind beigefügt.
aufgestellt:
Baudurchführende Ebene | [6 empty] | Datum |  |  |  | Unterschrift
geprüft:
Fachaufsichtsführende Ebene | [6 empty] | Datum |  |  |  | Unterschrift
[17 empty] | 35 | 1 | solarthermische Anlagen | 15 | 15 | 1
[17 empty] | 36 | 2 | Geothermie / Umweltwärme | 50 |  | 1
[17 empty] | 37 | 3 | feste Biomasse | 50 | 15 | 1
[17 empty] | 38 | 4 | flüssige Biomasse | 50 | 15 | 0
[17 empty] | 39 | 5 | gasförmige Biomasse | 50 | 25
[17 empty] | 40 | 6 | Kälte | 15 | 15 |  | <-- | 50
[17 empty] | 41 | 7 | Strom aus solarer Strahlungsenergie | 50 | 15
[17 empty] | 42 | 8a | Absorptionskältemaschine
[18 empty] | 8b | Adsorptionskältemaschine
[18 empty] | 9a | Wärmepumpe
[18 empty] | 9b | KWK | 50 | 50
[19 empty] | Brennstoffzelle | 50 | 50
[19 empty] | Gasmotorbetriebene-Kältemaschine | 50 | 50
Note on B74: Wert in Klammer = min. Deckungsanteil einer Einzelanlage

## GEG-Nachweis-Blanko
Nachweis über die Einhaltung des GEG / EEFB
hier: Nutzung von EE-Maßnahmen gemäß aktuellen Bereichserlass C-1810/12
1 | Liegenschaft
Wirtschaftsbereich BLB NRW:
Liegenschaftsbez./ -kennung:
Wirtschaftseinheit Bundeswehr:
PLZ / Ort:
2 | Projekt
| Projektbezeichnung / Projekt-Nr.: | [7 empty] | /
| BM-Art: |  |  | Neubau | grundlegende Renovierung | [6 empty] | keine grundlegende Renovierung
(nach § 52 Absatz 2)
| Anwendung GEG |  |  | Ja | Nein: nach §2 Abs. 2 Nr.: | [7 empty] | oder §55
| Anwendung EEFB |  |  |  | Neubau EGB 40 | [5 empty] | Sanierung EGB 55
3 | Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen aus dem GEG
| A | Nutzung eines Liegenschaftswärmekontos (LSWK)
|  | A1 | Abbuchung von einem vorhandenen Liegenschaftswärmekonto
|  | A2 | Neueröffnung eines Liegenschaftswärmekontos. Zum Umfang der BM gehört die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. bei grundlegenden Renovierungen auch Ersatzmaßnahmen in der Wärmeerzeugungsanlage (WEA) der Liegenschaft.
|  | A3 | Neueröffnung eines Liegenschaftswärmekontos. Zeitgleich ist mit einer andereren BM die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. bei grundlegenden Renovierungen auch Ersatzmaßnahmen in der Wärmeerzeugungsanlage (WEA) der Liegenschaft vorgesehen.
| B | Einbau dezentraler Technik gemäß |  |  |  | § | + § |  | + §
| C | Nutzung von Fernwärme mit einem zertifizierten Primärenergiefaktor von
| D | Maßnahmen zur Einsparung von Energie gem. § 45 bzw. § 53 Absatz 1 Nr. 2
Hinweise (dem Nachweis beizufügen sind):
|  | A2 | Eine Kurzbeschreibung der geplanten zentralen Technik.
|  | A3 | Eine Kurzbeschreibung der geplanten anderen BM.
|  | B | Eine Kurzbeschreibung der geplanten dezentralen Technik.
|  | C | Die Bestätigung durch den externen Wärmelieferanten, das die Anforderungen gem. § 44 GEG erfüllt werden.
|  | D | Der Nachweis über die Unterschreitung der Anforderungen gem. § 45 bzw. § 53 ist zu erbringen. Entsprechende Auszüge aus dem Energieausweis.
4 | Buchungswert für das LSWK |  |  |  | (siehe Verfahrensregelung gem. Bereichserlass C-1810/12)
Der Energienachweis kann eingesehen werden bei:
| Energienachweis, aufgestellt am / Registriernummer | [11 empty] | /
| spez. Endenergiebedarf qEnd (lt. Energienachweis, ohne Stromanteil) | [11 empty] | kWh/m²a
| Gebäudenutzfläche (lt. Energienachweis) | [11 empty] | m²
| Endenergiebedarf QEnd | [11 empty] | kWh/a
| Transportwärmeverluste QTransport (von WEA zum Gebäude, bezogen auf QEnd) | [11 empty] | %
errechnet kWh/a
| Gebäude-Energiebedarf QGeb = QEnd + QTransport = | [11 empty] | kWh/a
| GEG-Nutzungsart (s. Energienachweis) |  |  |  | Deckungsanteil |  |  | GEG-Erfüllungsgrad | [5 empty] | LSWK-Buchungswert QDeck
[5 empty] | % |  |  | 0% |  |  |  |  | kWh/a
[5 empty] | % | [7 empty] | kWh/a
[5 empty] | % | [7 empty] | kWh/a
Dem Nachweis zur Einhaltung des GEG / EEFB wird zugestimmt.
Blatt 1 und 2 zum Liegenschaftswärmekonto (LSWK) sind beigefügt.
aufgestellt:
Baudurchführende Ebene | [5 empty] | Datum |  |  |  | Unterschrift
geprüft:
Fachaufsichtsführende Ebene | [5 empty] | Datum |  |  |  | Unterschrift
[15 empty] | 35 | 1 | solarthermische Anlagen | 15 | 15 | 0 | 2
[15 empty] | 36 | 2 | Geothermie / Umweltwärme | 50 | 1 | 0 | 0
[15 empty] | 37 | 3 | feste Biomasse | 50 | 15 | 0 | 0
[15 empty] | 38 | 4 | flüssige Biomasse | 50 | 15 | 0 | 0
[15 empty] | 39 | 5 | gasförmige Biomasse | 50 | 25
[15 empty] | 40 | 6 | Kälte | 50 | 15
[15 empty] | 41 | 7 | Strom aus solarer Strahlungsenergie | 50 | 15
[15 empty] | 42 | 8 | KWK | 50 | 50
[16 empty] | 9 | Brennstoffzelle | 40 | 40
[16 empty] | 10 | Fernwärme oder Fernkälte | 50 | 50
Note on B74: Wert in Klammer = min. Deckungsanteil einer Einzelanlage